百色绿动环保有限公司危险废物信息公开表

2026年第3季度

| 企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物实际 产生量（吨） | 实际利用 处置量（吨） | 利用处置 去向 | 本季度末仓库贮存量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百色绿动环保有限公司 | 发电量2683.41 万kw.h | 生活垃圾焚烧飞灰 （HW18） （772-002-18） | 1230.664 | 1119.469 | 靖西市生活垃圾填埋场 | 279.674 | 上季度末储存量为168.479吨 |
|  |  | 废机油 （HW08 ）（900-249-08） | 0 | 0 | 广西深投环保科技有限公司 | 0.12 | 上季度末储存量为0.12吨 |
|  |  | 旧布袋 （HW49） （900-041-49） | 0 | 0 |  | 0 | 上季度末储存量为0吨 |
|  |  | 废渗透膜 （HW49） （ 900-015-13） | 0 | 0 |  | 0 | 上季度末储存量为0吨 |
|  |  | 废油桶 （HW08 ） （900-249-08） | 0 | 0 |  | 0 | 上季度末储存量为0吨 |

# 说明：上季度末危废贮存量+本季度危废产生量=本季度实际处置量+本季度末危废贮存量

百色绿动环保有限公司

垃圾焚烧螯合飞灰含水率及重金属浸出毒性监测数据汇总表

2026年第3季度

| 标准值 检测时间 | 检测因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含水率 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 铍 | 镍 | 总铬 | 砷 | 钡 | 汞 | 硒 | 六价铬 |
|  | / | 40 | 100 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.5 | 4.5 | 0.3 | 25 | 0.05 | 0.1 | 1.5 |
| 单位 | % | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 2026年07月08日 | 32.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0116 | ND | 0.122 | 0.00008 | 0.00164 | ND |
| 2026年07月22日 | 24.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0329 | ND | 0.0749 | ND | 0.00138 | ND |
| 2026年08月07日 | 24.4 | ND | 0.09 | ND | ND | ND | ND | 0.0402 | ND | 0.322 | 0.00091 | 0.00128 | ND |
| 2026年08月24日 | 21.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.695 | 0.00026 | 0.00139 | ND |
| 2026年09月09日 | 24.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0474 | 0.0207 | 2.06 | ND | 0.00224 | ND |
| 2026年09月23日 | 21.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.09 | 0.00021 | 0.00231 | ND |

注：我司螯合飞灰含水率及重金属浸出毒性监测按每批次委托广西荣辉环境有限公司监测，表中数据为随机抽取部分检测数据，“ND”为未检出。